서식 1		23년 시설공사 하자검사 결과

(단위 : 건)

구분	점검대상	점검 결과		조치 결과		비고
		적정	하자발생	완료	추진 중
계	18	18	-	-	-
상반기 정기점검	5	5	-	-	-
하반기 정기점검	8	8	-	-	-
최종점검	5	5	-	-	-

서식 2		23년 시설공사 상반기 하자검사 결과

연번	사 업 명	계약금액 (백만원)	공사기간	사 업 량	하자 내용	조치결과
	계			6건
1	경기도 친환경 양식연구센터 진입로 개설공사(토목)	399	‘21.02.16. ~ ’21.08.14.	소로2 도로개설 공사 (4,933㎡)	이상없음
2	사육시설 2개소 공사	4	‘22.12.15. ~ ’22.12.20.	신규 공기공급관 및 수도관 설치	이상없음
3	연구소(안산) 내 도로침하 보수공사	9	‘22.12.22. ~ ’22.12.27.	보도블럭 평탄화, 침하 부분 아스콘 재포장	이상없음
4	갯벌패류연구동 조명설비 및 배터리 교체공사	9	‘22.12.22. ~ ’22.12.27.	배터리 교체(11개), 방수등 설치(1식)	이상없음
5	환경개선 및 안전시설물 보강공사(조경)	153	‘21.12.29. ~ ’22.04.28.	옹벽철거 및 소나무 2주, 측백나무 163주 이식	이상없음
6	아쿠아포닉스 DAS 시스템 보수공사	30	‘21.08.12. ~ ’21.09.30.	설비 철거 1식, 수경재배 장비 설치 1식	이상없음	23년 최종검사

서식 2		23년 시설공사 하반기 하자검사 결과

연번	사 업 명	계약금액 (백만원)	공사기간	사 업 량	하자 내용	조치결과
	계			11건
1	연구소(안산) 취수관로 설치공사 전기공사	177	‘18.10.29. ~ ’18.12.12.	수중케이블(740m)매설, 수중펌프(37kW) 2대	이상없음
2	경기도 친환경 양식연구센터 건립공사 (건축, 토목)	5,509	‘19.02.25. ~ ’20.03.20.	연구동 3식, 관리사 1식, 유류저장고, 오수처리시설	이상없음
3	갯벌패류연구동 시설보수 (방수 페인팅)	18	‘20.11.12. ~ ’20.11.30.	수조 및 김바닥 재도장 (1,182㎡)	이상없음	23년 최종검사
4	환경개선 및 안전시설물 보강공사(조경)	153	‘21.12.29. ~ ’22.04.28.	옹벽철거 및 소나무 2주, 측백나무 163주 이식	이상없음
5	사육시설 2개소 공사	4	‘22.12.15. ~ ’22.12.20.	신규 공기공급관 및 수도관 설치	이상없음
6	갯벌패류연구동 조명설비 및 배터리 교체공사	9	‘22.12.22. ~ ’22.12.27.	배터리 교체(11개), 방수등 설치(1식)	이상없음
7	연구소(안산) 내 도로침하 보수공사	9	‘22.12.22. ~ ’22.12.27.	보도블럭 평탄화, 침하 부분 아스콘 재포장	이상없음
8	연구소(양평) 배수로 옹벽 철거 및 설치 공사	15	‘23.06.19. ~ ’23.07.08.	기존 배수로 옹벽 철거, L형 옹벽 설치 (높이 0.9m, 길이 17m)	이상없음
9	특화품종 생산동 전기 시설 공사	14	‘20.01.06. ~ ’20.01.10.	전기시설 공사 1식 (온도센서, 전기컨트롤 박스 설치)	이상없음	23년 최종검사
10	갑각류해조류연구동 시설개보수공사	12	‘20.11.10. ~ ’20.11.24.	자재창고 설치, 부화기 조명 및 차광시트 설치	이상없음	23년 최종검사
11	연구소(양평) 전기실 변압기 등 노후 전기설비기기 교체 보수 공사	29	‘20.04.21. ~ ’20.05.29.	변압기 2기 교체 분전함 1식 추가 설치	이상없음	23년 최종검사